## Перечень оборудования
Приложение № 1 к Паспорту центра проведения демонстрационного экзамена
Сведения об оснащении центра проведения демонстрационного экзамена оборудованием, инструментами, средствами обучения и воспитания
Наименование Центра проведения демонстрационного экзамена: |  |  |  | ГБПОУ "Строгановский колледж"
Код и наименование профессии, специальности СПО: |  |  |  | 13.01.10 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Номер КОД и наименование квалификации: |  |  |  | 13.01.10-2-2025 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Вид аттестации: |  |  |  | Государственная итоговая аттестация
Уровень демонстрационного экзамена: |  |  |  | Базовый
Количество организованных рабочих мест: |  |  |  | 3
1. Зоны площадки
Наименование зоны площадки: |  |  |  | Код зоны площадки:
Рабочее место участника |  |  |  | А
Общая площадка |  |  |  | Б
Рабочее место экспертов |  |  |  | В
2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ
№ | Фактическое наименование | Фактические характеристики | Марка (производитель) | Модель | Кол-во для всех рабочих мест/участников | Единица измерения | Цена за единицу товара | Общая стоимость
Оборудование
1 | Электродвигатель | Электродвигатель асинхронный трехфазный, 380В 0,22-0,55кВт 1500об/мин. Электродвигатель АИР 71 А4 IM1081. Тип двигателя асинхронный. Количество фаз 3. Установочный размер по длине станины А. Количество полюсов 4. Вид ротора короткозамкнутый. Конструктивные элементы без тормоза. Количество скоростей односкоростной. Монтажное исполнение на лапах (IM1081). Электродвигатели АИР – унифицированная серия асинхронных двигателей, охватывающая диапазон мощностей от 0,12 кВт до 315 кВт. Электродвигатель предназначен для работы от сети переменного тока частотой 50Гц с напряжением до 660В. Степень защиты IP54, IP55 позволяет работать в режиме защиты от пыли (без осаждения опасных материалов), от брызг и струй воды любого направления. В соответствии с ГОСТ 8865-93 изоляция обмотки статора может выдерживать температуру до 155°С, класс нагревостойкости F. Широкий диапазон вращения от 500 об/мин до 3000 об/мин, различные варианты конструктивного исполнения, безопасность и надежность конструкции позволяют электродвигателям данной серии справляться с общепромышленными задачами любой сложности, сохраняя продолжительный режим работы S1. Установочные размеры соответствуют ГОСТ 31606-2012. | IEK | АИР 71 А4 IM1081 | 3 | шт | 6000 | 18000
2 | Вилка 5 контактов 3Р+РЕ+N 16А | Электрическая кабельная вилка IEK 16А 3P+E+N 380В IP44 015 ИЭК PSR02-016-5, переносная 380В 015 - PSR02-016-5 IEK. Материал корпуса пластик. | IEK | ИЭК PSR02-016-5 | 3 | шт | 370 | 1110
3 | Корпус металлический | Корпус металлический ЩМП-5-0 1000х650х285мм У2 IP54 GENERICA YKM40-05-54-G. Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Тип дверей - одинарный. | GENERICA | YKM40-05-54-G | 3 | шт | 20000 | 60000
4 | Стол | Стол. Верстак ВЕРСТАКОФФ PRF 121.14.1-1. Размер ВхШхГ без экрана (мм) 855x1196x696 Допустимая нагрузка на столешницу (кг) 750 Материал столешницы влагостойкая фанера 24мм + оцинкованный лист металла 1,2мм Количество тумб верстака 1 тумба. | «Верстакофф» | PRF 121.14.1-1 | 3 | шт | 49500 | 148500
5 | Стул ученический | Стул ученический нерегулируемый (ш380*г480*в800мм), 6гр, серый каркас, Ш-509 | Надежда | Ш-509 | 3 | шт | 3800 | 11400
6 | Переключатель кулачковый | Переключатель кулачковый ПКП25-33 /У 25А "1-0-2" 33/400В (BCS23-025-2). Переключатели кулачковые позиционные серии ПКП торговой марки IEK представляют собой механическое устройство без собственного потребления электроэнергии и предназначены для установки в качестве коммутационных аппаратов в электрических цепях. ПКП могут использоваться как главные выключатели или групповые переключатели для управления приводами на основе одно- и трехфазных двигателей, переключения с требуемой программой коммутации цепей управления, сигнализации, в измерительных цепях и т.д. Используются в электрических цепях переменного тока напряжением до 400 В. | IEK | ПКП25-33 /У 25А "1-0-2" 33/400В (BCS23-025-2) | 3 | шт | 3400 | 10200
7 | Пускатель | Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6A Ir=1-1,6A Ue 660В Пускатель TDM одновременно используется в виде теплового реле перегрузки и автоматического выключателя. Основное назначение - включение/выключение нагрузки, нормальный режим проведения тока и защита электродвигателей от коротких замыканий, перегрузок и выпадения фазы. Конструкция устройства представляет собой пластиковый корпус белого цвета, оснащенный маркировкой в соответствии со стандартами ГОСТ. Имеет высокую механическую износостойкость. Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 градусов. Степень защиты IP - IP20. Тип подключения силовой электрич. цепи - Винтовое соединение. Условный номин. ток короткого замыкания Iq - 0. Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В - 0 Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В - 2 Тип напряжения управления - AC (перемен.). | TDM | TDM SQ0212-0006 | 9 | шт | 2400 | 21600
8 | Вилка стационарная | Вилка силовая переносная IEK 2Р+Е 16А 250В каучуковая IP44. Высокие изоляционные и износостойкие свойства корпуса обеспечивают долгий срок службы. - Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки. - Дополнительный буртик обеспечивает плотную фиксацию вилки в розетке и защищает от попадания влаги внутрь. - Изделия укомплектованы специальными ввод-сальниками для кабеля различного сечения. Серия: Омега. Предназначена для использования в сложных эксплуатационных условиях и широко применяется в производстве, строительстве и машиностроении. Диапазон рабочих температур: -25 - +50 гр. C. Цвет: Черный. Диаметр: 42 мм. | IEK | IP44 | 3 | шт | 330 | 990
9 | Розетка | Розетка 16А/200-250В 2Р+РЕ. MAGNUM Розетка стационарная ССИ-113 16А 2Р+РЕ 220В IP44 PSN11-016-3 IEK. Розетка силовая стандарта CEE. Материал корпуса - Пластик. | IEK | ССИ-113 | 3 | шт | 1200 | 3600
10 | Силовой кабель | Силовой кабель 3х1,5 мм2. Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1.5 ТРТС (100м). Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. | Радиус | ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1.5 ТРТС | 6 | м | 70 | 420
11 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель ВА47 29М 2P 10А 4,5кА C GENERICA MVA21-2-010-C-G IEK Россия. Количество силовых полюсов 2. | IEK | MVA21-2-010-C-G | 3 | шт | 320 | 960
12 | Кнопка управления | Кнопка управления нажимная LAY5-ВC42 "Грибок" IEK (1НЗ), без фиксации, красный, без подсветки Кнопки LAY5 IEK с металлическим основанием для цепей управления предназначены для оперативного управления магнитными пускателями (контакторами), реле автоматики и другим технологическим оборудованием в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 600 В и постоянного тока напряжением до 400 В. Применяются в электрощитовом, промышленном, технологическом оборудовании, на объектах энергоснабжения. ип изделия кнопка управления Конструктивное исполнение нажимная, без фиксации, без подсветки Контакты* 1НЗ Номинальное рабочее напряжение контактов, В переменного тока 110; 230; 400; 600 постоянного тока 24; 48; 110; 220; 400 Номинальный рабочий ток Ie в категории применения АС-15, А 110 В 4 230 В 3 400 В 1,5 600 В 0,6 Номинальный рабочий ток Ie в категории применения DС-12, А 24 В 3 48 В 2,5 110 В 2,2 220 В 1,1 400 В 0,6 Номинальное напряжение по изоляции Ui, В 600 Номинальный тепловой ток Ith, А 10 Установочный диаметр, мм 22 Тип монтажа встраиваемый Способ подключения винтовое соединение Максимальная присоединительная способность контактных зажимов 2 х 2,5 кв.мм. | IEK | BBG71-BC-K04 | 3 | шт | 510 | 1530
13 | Реле с индикацией | Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АC ¦ код. RRP10-4-10-024A-LED ¦ IEK. Напряжение, В 230 AC/ 24 DC. | IEK | RRP10-4-10-024A-LED | 12 | шт | 600 | 7200
14 | Контактор | Контактор, 9А 24В/АС3 1НО. Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО IEK. Тип напряженияAC (перемен.) Тип напряжения управления AC (перемен.) Тип подключения силовой электрич. цепи. Винтовое соединение. Количество фаз 3. Степень защиты (IP)IP20. Способ монтажа DIN-рейка. Высота 90 мм. Ширина 50 мм. | IEK | КМИ-10910 | 30 | шт | 1800 | 54000
15 | Приставка контактная | Приставка контактная ПК03-02-22 лицевая установка 2НО+2НЗ 24105 DEK Dekraft. Приставка контактная серии ПК-03-02 для контакторов КМ-103 DEKraft, кол-во контактов - 2НО+2НЗ, ном.ток - 10 А, ном.напряжение - до 690 В, установка - с лицевой стороны, степень защиты - IP20. | DEKraft | 24105DEK | 21 | шт | 700 | 14700
16 | Кнопка «Пуск» | Кнопка SВ-7 «Пуск» зелёная 1з-1р d22мм/240В. Степень защиты — IP40. Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В. | IEK | SВ-7 | 18 | шт | 310 | 5580
17 | Кнопка «Стоп» | Кнопка SВ-7 «Стоп» красная 1р d22мм/240В. Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В. | IEK | SВ-7 | 9 | шт | 310 | 2790
18 | Промежуточное реле | Реле промежуточное OIR 3 конт (8А). 24 В AC/DC OIR-308-ACDC24V. Предназначено для гальванической развязки и передачи команд управления исполнительным элементам, между силовыми цепями и цепями управления. Три контактных группы, с коммутационной возможностью до 8А каждая. Номинальное напряжение катушки реле 24В AC/DC. | ONI | OIR-308-ACDC24V | 12 | шт | 1400 | 16800
19 | Реле пуска звезда-треугольник | Реле пуска звезда-треугольник ORT 12-230В AC/DC. Предназначено для запуска электродвигателей по схеме "звезда-треугольник" с использованием устанавливаемой выдержки времени при старте в режиме "звезда" и последующем переходе электродвигателя в режим "треугольник" с выдержкой установленного времени между отключением режима "звезда" и включением режима "треугольник". | IEK | ORT-ST-ACDC12-240V | 3 | шт | 3400 | 10200
20 | Реле времени многофункциональное | Реле времени многофункциональное 1 конт. 12-240В AC/DC ORT-M1-ACDC12-240V ONI. Предназначено для формирования выдержек времени, циклического включения/выключения электротехнического оборудования. Реле имеет 10 выбираемых различных режимов работы. | ONI | ORT-M1-ACDC12-240V | 3 | шт | 2500 | 7500
21 | Реле циклическое | Реле циклическое ORT. 1 конт. 12-240 В AC/DC ONI ORT-S1-ACDC12-240V. Предназначено для циклического включения электротехнического оборудования на время T1 и выключения на время T2. | ONI | ORT-S1-ACDC12-240V | 3 | шт | 3300 | 9900
22 | Реле задержки включения | Реле задержки включения ORT. 1 конт. 12-240 В AС/DC ORT-A1-ACDC12-240V ONI. Предназначено для включения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики после подачи напряжения питания с установленной выдержкой времени. | ONI | ORT-A1-ACDC12-240V | 6 | шт | 2500 | 15000
23 | Лампа белый цвет | Лампа белый цвет. Лампа AD22DS(LED) матрица d22мм белый 24В AC/DC Б0045606 ЭРА. Тип изделия - арматура светосигнальная. | ЭРА | Б0045606 | 21 | шт | 120 | 2520
24 | Лампа красный цвет | Лампа красный цвет. Лампа AD22DS LED матрица 22мм красная 24В AC/DC BLS10-ADDS-024-K04 IEK. Тип изделия - лампа сигнальная. Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения. | IEK | BLS10-ADDS-024-K04 | 12 | шт | 140 | 1680
25 | Лампа желтый цвет | Лампа желтый цвет. Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 24В AC/DC желт. IEK BLS10-ADDS-024-K05. Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения. | IEK | BLS10-ADDS-024-K05 | 9 | шт | 159 | 1431
26 | Лампа синий цвет | Лампа синий цвет. Лампа AD22DS(LED) матрица D22мм синий 24В AC/DC- 303941 КЭАЗ. Тип изделия - лампа сигнальная. Светосигнальные индикаторы серии AD22 предназначена для индикации (сигнализации) состояния электрических цепей и рабочего состояния электрического оборудования. Применяются на объектах энергоснабжения и в электрощитовом оборудовании. Светосигнальные индикаторы выпускаются на напряжение 24 В переменного/постоянного тока и 230B переменного тока. | КЭАЗ | 303941 | 3 | шт | 215 | 645
27 | Лампа зеленый цвет | Лампа зеленый цвет. Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленая 24В AC/DC BLS10-ADDS-024-K06 IEK. Тип изделия - лампа сигнальная. Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения. | IEK | BLS10-ADDS-024-K06 | 6 | шт | 180 | 1080
28 | Корпус металлический | Корпус металлический ЩМП-5-0 1000х650х285мм У2 IP54 GENERICA YKM40-05-54-G. Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Тип дверей - одинарный. | GENERICA | YKM40-05-54-G | 3 | шт | 20000 | 60000
29 | Кабель-канал перфорированный | Кабель-канал 60х60 перфорированный (60м) kk60-60 EKF. Тип изделия - короб перфорированный. Материал изделия - ПВХ. Используется внутри шкафов для формирования внутренних кабельных трасс. Наличие перфорации позволяет осуществлять легкий подвод кабелей к оборудованию, обеспечивает естественную вентиляцию и простое обслуживание сформированной трассы. Кабельные каналы (кабельные короба, электрокороба) представляют собой профили прямоугольного сечения различных типоразмеров, укомплектованных крышкой, которые могут быть разделены внутренними перегородками. Длина кабельного канала 2 м. Изготовлены из самозатухающих поливинилхлоридных композиций. Являются отличными дополнительными изоляторами. Позволяют осуществлять монтаж проводки в сжатые сроки и существенно снижают трудозатраты при монтаже. | EKF | kk60-60 | 18 | м | 360 | 6480
30 | DIN-рейка | Дин-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм. 02140 DKC. Din-рейка С-профиля из оцинкованной стали, перфорированная, предназначена для быстрого и надежного крепления различных элементов модульного оборудования внутри электрических шкафов и распределительных щитов. Выдерживает максимальные нагрузки при минимальной толщине в 1 мм. Соответствует ГОСТ IEC 60715. | DKC | OMEGA 3F | 15 | шт | 400 | 6000
31 | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 ИЭК. Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 ИЭК, 2х7 отверстий, диапазон сечений - 1.5-6. Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1, 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита. | IEK | YND10-2-07-100 | 3 | шт | 600 | 1800
32 | Зажим наборный | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК. Клемма ЗНИ-4 мм.кв. серый YZN10-004-K03 IEK. Тип изделия - Клемма. Диапазон сечений - 0.2-4. Цвет - Серый. Номинальный ток, А 35. Способ монтажа - DIN-рейка. Материал изделия - Металл, пластик. Степень защиты - IP20. Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. | IEK | YZN10-004-K03 | 195 | шт | 50 | 9750
33 | Зажим наборный | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК. Клемма ЗНИ-4 мм.кв. синий YZN10-004-K07 IEK. Тип изделия - Клемма. Количество контактов 2. Диапазон сечений - 0.2-4. Цвет - Синий. Номинальный ток, А 35. Способ монтажа - DIN-рейка. Материал изделия - Металл, пластик. Степень защиты - IP20. Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. | IEK | YZN10-004-K07 | 3 | шт | 50 | 150
34 | Зажим наборный | Зажим наборный ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля) ИЭК. Клемма ЗНИ-4 мм.кв. ЗЕМЛЯ желто-зеленая YZN20-004-K52 IEK. Тип изделия -Клемма. Количество контактов 2. Диапазон сечений 0.2-4. Цвет - Желтый/Зеленый. Номинальный ток, А 35. Способ монтажа - DIN-рейка. Материал изделия- Металл, пластик. Степень защиты IP20. Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. | IEK | YZN20-004-K52 | 12 | шт | 121 | 1452
35 | Провод ПВ3 | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х0,75 кв.мм. 100м ГОСТ, черный TDM. Тип - Электрический провод. Вид кабеля - ПВ3 (ПуГВ). Число жил - 1. Сечение жилы, кв.мм - 0.75. Материалы: проводник - многопроволочная медная жила(Cu), изоляция - ПВХ (поливинилхлорид). | TDM ELECTRIC | 1140269872 | 750 | м | 18 | 13500
36 | Площадки самоклеящиеся | Площадки самоклеящиеся. Самоклеящаяся площадка для крепл. стяжек (19x19 мм) (100 шт) HC-101 Cabeus. Тип изделия - Стяжка кабельная. Материал изделия - PA6 (полиамид) без галогенов. Самоклеящаяся площадка для крепл. стяжек (19x19 мм). Площадка с клеевой основой для стяжки и возможностью дополнительного крепления под винт. Изготовлены из полиамида 6.6. | Cabeus | HC-101 | 3 | упак | 630 | 1890
37 | Хомуты-стяжки нейлон | Хомуты-стяжки нейлон. Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 2,5х100 белый, 100 шт G/1/12. Ленточная хомут-стяжка Gigant 2,5х100 белый, 100 шт G/1/12 отлично справится со скреплением различных объектов. Выполнена из нейлона. Длина хомута составляет 100 мм, ширина - 2,5 мм | GIGANT | G/1/12 | 3 | упак | 40 | 120
38 | Спираль монтажная | Монтажная спираль IEK, СМ-06-04 10м USWB-D06-10. Диаметр 6 мм. Длина 10 м. Материал полиамид | IEK | USWB-D06-10 | 3 | м | 30 | 90
39 | Наконечник НШвИ2 2,5 мм2 12мм | Наконечник НШвИ2 2,5 мм2 12мм. Наконечник КВТ НШВИ 2,5-12 79444. Тип - наконечник штыревой втулочный. Изоляция РР (полипропилен). Материал - медь луженая. Тип монтажа - опрессовка/обжим. Модельный ряд - НШВИ. | КВТ | 79444 | 300 | шт | 1.5 | 450
40 | Наконечник втулочный НШвИ 2,5мм2 12мм | Наконечник втулочный НШвИ 2,5мм2 12мм. Наконечник КВТ НШВИ 2,5-12 79444. Тип - наконечник штыревой втулочный. Изоляция - РР (полипропилен). Материал - медь луженая. Модельный ряд - НШВИ. | КВТ | 79444 | 900 | шт | 1.5 | 1350
41 | Наконечник НВИ 2-4 вилка 1,5-2,5мм | Наконечник НВИ 2-4 вилка 1,5-2,5мм. Наконечник НВИ 2-4 вилка 1.5-2.5мм UNL10-4-D25-4-4 IEK. Тип изделия Наконечник. Способ монтажа - Опрессовка. Материал изделия - Медь. Диапазон сечений 1.5-2.5. Диаметр отверстия, мм 4. | IEK | UNL10-4-D25-4-4 | 600 | шт | 8 | 4800
42 | Маркировочное кольцо "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" | Маркировочное кольцо "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9", Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 UMK02-02-09 IEK. Тип изделия - Маркер наборный. Цвет - Многоцветный. Материал изделия - ПВХ. Диапазон рабочих температур: от -30 до +70. | IEK | UMK02-02-09 IEK | 18 | упак | 410 | 7380
43 | Саморезы по металлу | Саморезы по металлу, Саморез Tech-Krep ШСММ сверло 4,2х16. Покрытие - оцинкованный. Материал - сталь. Наконечник - сверло. | Tech-Krep | ШСММ | 90 | шт | 2.7 | 243
44 | Ящик с понижающим трансформатором | Ящик с понижающим трансформатором входное, напряжение 220В, выходное напряжение 24В. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25кВА 220/24В 2 автомата yatp0,25-220/24v-2a EKF. Ящики с понижающим трансформатором (ЯТП) Basic используются для оперативного запитывания низковольтных линий: электрического инструмента или обеспечения освещения на местах проведения работ. Изготавливаются со степенью защиты IP31. Автоматические выключатели EKF. Штепсельная розетка. Преимущества: малые габариты, удобство и простота обслуживания. | EKF | EKF Basic | 3 | шт | 10000 | 30000
Инструменты
1 | Инструментальная тележка | Тележка инструментальная FERRUM 200 ROLLER. Количество полок 3 шт. (инструмент, расходные материалы, детали). Габариты, ШхГхВ, мм - 950х486х840. Нагрузка на тележку, кг - 200. Тележка инструментальная FERRUM 02.230-3000 предназначена для организации рабочего места в любом производственном помещении, станции технического обслуживания или авторемонтной мастерской. Изготовленная из стальных листов толщиной от 0,9 до 1,5 мм, тележка покрыта экологически чистым порошковым напылением, защищающим ее поверхность. Прочные колеса позволяют легко перемещать тележки по цеху или мастерской, а надежный тормоз гарантирует полную безопасность. | Ferrum | FERRUM 02.230L-9007 | 3 | шт | 12000 | 36000
2 | Ящик для инструмента | Ящик инструментальный пластиковый с замком FLB-500 500×350×400, предназначен для хранения и защиты инструментов. | ООО ТПК «Татполимер» | FLB-500 | 3 | шт | 4000 | 12000
3 | Пассатижи | Пассатижи диэлектрические 180 мм серия ЭКСПЕРТ 70354 КВТ. Для работы под напряжением до 1000 В. Материал рукояток - двухслойная диэлектрическая пластизоль. | КВТ | ЭКСПЕРТ | 3 | шт | 680 | 2040
4 | Боковые кусачки | Кусачки боковые 160 мм 1000В диэлектрические 52034 Sitomo. Применяются при проведении ремонтно-монтажных работах | SITOMO | 52034 Sitomo | 3 | шт | 490 | 1470
5 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Инструмент для снятия изоляции 0,2-6 мм2, Navigator NHT-WS03-02 671943. Предназначен для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов. Корпус: из холоднокатанной углеродистой стали. Нож для резки: дополнительно закален | Navigator | NHT-WS03-02 671943 | 3 | шт | 2000 | 6000
6 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором. Нож диэлектрический СИБРТЕХ, до 1000 В, для снятия оплетки электрокабелей, лезвие из нержавеющей стали, защитная кулиса, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, чехол в комплекте | СИБРТЕХ | 78808 | 3 | шт | 1000 | 3000
7 | Набор отверток плоских, крестовых | Набор отвёрток плоских, крестовых 4 шт. 25065-H4_z03 ЗУБР. Отвертки выдерживают высокие нагрузки, благодаря высококачественной хромованадиевой стали, закаленной по особой технологии. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобство работы. | ЗУБР | 25065-H4_z03 ЗУБР | 3 | шт | 700 | 2100
8 | Мультиметр универсальный | Мультиметр универсальный. Портативный цифровой мультиметр DT832 с функцией прозвонки цепи, тестер электрический. Тип USB-мультиметр, амперметр, вольтметр, мультиметр. Вид прибора - цифровой. Тип элемента питания - аккумулятор. Набор есть. Функции - выявление повреждения проводки и соединения, измерение переменного напряжения, измерение постоянного напряжения, измерение силы переменного тока, измерение силы постоянного тока, измерение сопротивления. | SolarLamp | DT832 | 3 | шт | 400 | 1200
9 | Маркер | Маркер. Маркер-краска лаковый (paint marker) 2 мм, черный, нитро-основа, алюминиевый корпус, BRAUBERG PROFESSIONAL PLUS, 151439. Маркер-краска лаковый BRAUBERG предназначен для маркировки различных материалов в промышленных условиях: бетона, дерева, стекла, металла, резины, пластика. Заправлен краской с усиленной формулой на нитро-основе РМ-14. | BRAUBERG | PROFESSIONAL PLUS | 3 | шт | 210 | 630
10 | Круглогубцы | Круглогубцы диэлектрические 160мм серия СТАНДАРТ 60475 КВТ. Для работы под напряжением до 1000 В. Формирование петель для винтовых клеммых соединений. Материал рабочей части - инструментальная хром-ванадиевая сталь. Обработка поверхности - матовое никелирование. Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания. | КВТ | СТАНДАРТ 60475 КВТ | 3 | шт | 1300 | 3900
11 | Клещи обжимные | Клещи обжимные КО-09 1,0-10мм2 TKL30-D15-006 IEK. Клещи обжимные КО-09 предназначены для опрессовки различных видов и размеров изолированных наконечников, таких как НВИ-т, НКИ-т, Рпип-т, Рпим-т, ГСИ-т, кроме типа 2, а также изолированных концевых заглушек КИЗ.Клещи, изготовленные из 3-мм закаленной стали, имеют храповой механизм, удобные ручки, точно подогнанные матрицы, а также оборудованы специальным приспособлением, позволяющим разблокировать их из любого положения. | IEK | TKL30-D15-006 IEK | 3 | шт | 1800 | 5400
Расходные материалы
1 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель ABB S203 3P (C) 6kA 10 А. Автоматический выключатель; Серия: S203; Характеристики товара: Назначение автоматических выключателей: защита от перегрузки и коротких замыканий (обеспечивают надежную и безопасную работу электроустановок), защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током , Автовыключатели серии S203 System pro M изготавливаются в полном соответствии с мировыми нормами и стандартами Европы и предназначены для использования как в зданиях производственного, так и гражданского типа , Модульные электроавтоматы фирмы ABB серии S203 на 10 Ампер имеют высокий показатель стойкости к коротким замыканиям. А благодаря применению самых современных приборов и технологий установка оборудования происходит в разы быстрее чем раньше , Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты , Общ. количество полюсов: 3, Номин. ток: 10 А, Характеристика срабатывания (кривая тока): C, Одновременное отключение нейтрали (N): Нет, Номин. (расчетное) напряжение: 400 В, Количество защищенных полюсов: 3, Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний): 3, Тип напряжения: AC (перемен, Класс токоограничения: 3, Категория перенапряжения: 3, Степень загрязнения: 3, Глубина установочная (встраив: 69 мм, Степень защиты (IP): IP20, , Номинальная отключающая способность: 6 кА, Электрическая износостойкость: 10000, Механическая износостойкость: 20000, Степень защиты корпус/зажимы: IP4x/IP2x, Температура эксплуатации: от -25 С до +55 С, Сечение кабеля: 25 мм2, Сечение шины: 10 мм2, Тип зажима: двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, Установка: на рейку DIN; Цвет: серый | ABB | S203 | 3 | шт | 2000 | 6000
2 | Автоматический выключатель | Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА-101 4.5кА Номинальный ток: 10А Номинальное напряжение: 230/400 В, 50 Гц Отключающая способность: 4,5 kA Крепление: на DIN-рейку Раздел: однополюсные (1-полюсные) однофазные автоматические выключатели (автоматы) с характеристикой (кривой) на тип, х-ка, хар-ка ампер 1п/10а 1п/10 а, 1 п/10 а, 1п 10а, 1 п 10 а, 1p/10a, 1p/10 a, 1 p/10 a, 1 p 10 a Возможные обозначения: 11053DEK | DEKraft | ВА-101 | 3 | шт | 200 | 600
3 | Din-рейка | Din-рейка 30 см. Изготовлены из оцинкованной стали. Толщина металла 0,75 мм. Наличие перфорации упрощает монтаж DIN-рейки. Вид рейки Перфорированная. | IEK | IEK | 6 | шт | 250 | 1500
4 | Ограничитель на DIN-рейку | Ограничитель на DIN-рейку для клем. зажимов УХВ IEK YXD10. Высота 50 мм. Ширина 3.5 мм. Длина 45 мм. Материал металл. | IEK | YXD10 | 12 | шт | 70 | 840
5 | Контактор | Контактор 4НО, катушка 230В. NC1-4004 4НО 230В 50/60Гц Контактор. Контакторы серии NC1 предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением до 690В и номинальным током до 95А для частых пусков и управление двигателями переменного тока. Контакторы могут быть объединены с соответствующим тепловым реле для создания электромагнитного пускателя защиты цепей от токов перегрузки. Механическая блокировка позволяет преобразовать два отдельных контактора в единый реверсивный. Для специальных применений контакторы переменного тока серии NC1 могут комплектоваться катушкой управления постоянного тока. | CHNT | NC1-4004 | 6 | шт | 9000 | 54000
6 | Приставка контактная | Приставка контактная 2НО+2НЗ. Приставка контактная ПК03-02-22 лицевая установка 2НО+2НЗ 24105DEK Dekraft. Тип подключения - Винтовое. Крепление - Защелка. Степень защиты - IP20. | DEKraft | ПК03-02-22 | 6 | шт | 700 | 4200
7 | Реле электротепловое (установка на контактор) | Реле электротепловое (установка на контактор), 1,5-2,5А, кнопка "тест". Электротепловое реле ЭРА DRT10-D016-D025-E РТИ-1307 1,6-2,5 А Б0050413 является электрическим коммутационным устройством, имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КТИ и КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания. | ЭРА | DRT10-D016-D025-E РТИ-1307 | 3 | шт | 750 | 2250
8 | Кнопочный пост | Кнопочный пост 3Р. Для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В. | TDM ELECTRIC | TDM Electric | 3 | шт | 600 | 1800
9 | Лампа индикаторная (на DIN-рейку) | Лампа индикаторная (на DIN-рейку). Индикатор напряжения указатель Сигнальная лампа на дин рейку ЛС-47м красная. Индикатор напряжения "ЛС-47м" представляет собой устройство световой сигнализации состояния задействованной электрической цепи. Он устанавливается на дин-рейку и предназначен для использования в щитовом оборудовании. Цвет лампы - красный, что позволяет легко определить состояние электрической цепи, даже если она находится в труднодоступном месте. Степень защиты "IP20" гарантирует, что индикатор напряжения будет надежно защищен от попадания твердых предметов диаметром более 12,5 мм и от воздействия воды, падающей в виде дождя под углом более 60 градусов. Это делает его безопасным для использования в различных условиях. Индикатор напряжения "ЛС-47м" - это надежное и функциональное устройство, которое поможет вам быстро и точно определить состояние электрической цепи. | IEK | ЛС-47м | 9 | шт | 600 | 5400
10 | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 2х7 отверстий. Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов. Диапазон рабочих температур от -25 до +80. Напряжение, В 380. | IEK | YND10-2-07-100 | 3 | шт | 700 | 2100
11 | Папка пластиковая с кнопкой А4 | Папка пластиковая с кнопкой А4. Папка-конверт на кнопке OfficeSpace формата А4, изготовлена из пластика толщиной 120мкм, зеленого цвета. Размер составляет 330*240мм. Предназначена для хранения и транспортировки бумаг. Изготовлена из пластика, плотно закрывается клапаном с кнопкой. Защищает документы от влаги и пыли. В ассортименте представлены классические офисные цвета. Размер: 330*240мм; Формат: А4. | OfficeSpace | 51203619158 | 3 | шт | 55 | 165
12 | Ручка шариковая | Ручка для письма STAFF. Стержень шариковой ручки с чернилами синего цвета. Материал корпуса - пластик, корпус прозрачный. Шариковая ручка в прозрачном корпусе с рифлением в области захвата для удобства при письме. Одним из преимуществ данной модели является наличие сменного стержня, что делает её экономически привлекательной. Длина стержня составляет 142 мм. Диаметр пишущего узла 0,7 мм создает тонкую линию письма 0,35 мм. Прозрачный корпус соответствует офисному стилю. | staff | STAFF | 3 | шт | 35 | 105
13 | Батарейки к измерительным приборам | Батарейка Duracell "Basic", Крона 9V, щелочная, в блистере. Щелочные батарейки Duracell, крона 9V 754 — универсальные щелочные батарейки, которые станут надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях. С этими батарейками Вы можете полностью положиться на свое устройство. Батарейки Duracell — лучший выбор, если Вы ищете надежный и долговечный источник питания для часто используемых устройств, таких как механизированные игрушки, фонарики, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления. | DURACELL | Basic | 3 | шт | 700 | 2100
14 | Комплект щупов силиконовых к мультиметрам | Комплект щупов силиконовых к мультиметрам. Щупы для цифрового мультиметра изготовленные из мягкого силикона. Щупы являются неотъемлемым аксессуаром любого электроизмерительного прибора. Качество провода играет большую роль в удобстве использования щупов. Поэтому выбор силиконовых щупов намного предпочтительней обычных. Основное преимущество таких проводов заключается в наличии множества тонких медных жил, отчего провод получается мягким (гибким) и имеет минимальное сопротивление. Диаметр одной жилы 0,08 мм: Даже в мороз они остаются мягкими, стойкими к переламыванию и трещинам. Острые концы очень удобны в труднодоступных местах. | IEK | 4714618000 | 3 | шт | 500 | 1500
15 | Саморезы | Саморезы, металл 3,5х20. Саморезы по металлу Tech-Krep оснащены буром, повышающим удобство установки элемента в поверхность. Это крепежные изделия с широкой сферой применения. Используются для надежной фиксации отдельных элементов конструкции на изделия разного типа. Состоят из стержня с резьбой и потайной головкой. Производятся из стали, которая придает им повышенную прочность и устойчивость к деформации и механическому воздействию. | Tech-KREP | Tech-Krep | 45 | шт | 9 | 405
Средства, обеспечивающие ОТ и ТБ
1 | Веник и совок | Набор веник и совок Spin&Clean "Практик", коллекция Disco аквамарин, ветошь, ведро, губка, швабра, щетка для стола | Spin&Clean | Spin&Clean "Практик" | 3 | шт | 1000 | 3000
2 | Щетка-сметка | Щетка для уборки с черенком 110 см в сборе, ширина 35 см, щетина 8 см, пластик, YORK, 51040. Щётка YORK с прочной рукояткой идеально подходит для повседневной уборки. | YORK | YORK, 51040 | 3 | шт | 800 | 2400
3 | Корзина для мусора | Корзина Luscan офисная 10л пластик, черная. Корзина офисная 10л пластик, черная Luscan Корзина для мусора Luscan 10 л пластик черная (26х27 см). Корзина для мусора 10 л предназначена для сбора мелкого мусора и бумаг дома или в офисе. Пластик довольно прочный, но в то же время обладает достаточной гибкостью. Корпус расширяется кверху, корзина для мусора имеет перфорацию. Компактные размеры позволяют использовать ведро без ущерба к полезному объему помещения. Цвет: черный. Объем: 10 л. Диаметр: 26 см. Высота: 27 см. Вес: 0.3 кг. | Luscan | 4394263348 | 3 | шт | 400 | 1200
3. Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ
№ | Фактическое наименование | Фактические характеристики | Марка (производитель) | Модель | Кол-во для всех рабочих мест/участников | Единица измерения | Цена за единицу товара | Общая стоимость
Оборудование
1 | Переносная розетка 3Р+РЕ+N 16А | Переносная розетка 3Р+РЕ+N 16А, 380В, с защитой от токов КЗ и перегрузки, 3Р, (проводник не менее 2,5мм2). Силовые штепсельные разъемы предназначены для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 или 380 В. Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п Корпус изделий устойчив к ударам, стойко переносит мороз, не деформируется и не разрушается. Специальный сальник для провода различного сечения. Штыревые контакты вилки и розеточного узла покрыты никелированным сплавом для защиты от коррозии. Фиксация провода внутри розеточного блока дополнительной скобой | EKF | 215 | 1 | шт | 1000 | 1000
2 | Силовой кабель | Силовой кабель 5х2,5 мм2. Кабель медный ВВГ 5х2,5 силовой, 20 метров. Силовой кабель ввг 5х2.5 применяется для передачи электрического тока от распределительных щитов к потребителю. Силовой электрический кабель довольно широко применяется на производстве, где к электротехническим средствам предъявляются повышенные требования к безопасности. | ОЛИМП ЭЛЕКТРО | ВВГ | 1 | шт | 5000 | 5000
Средства, обеспечивающие ОТ и ТБ
1 | Огнетушитель | Огнетушитель Ярпожинвест ОП-5(з). Масса заряда, кг/л 5±0,25 Вместимость корпуса, л 6. Производительность подачи ОТВ, сек 10 Длина струи, м 3. Огнетушащая способность по классу А, м 2 2A. Огнетушащая способность по классу B, м 2 70В Масса, кг 7,3. Габаритные размеры (диаметр, высота) 160×505. Диапазон температур эксплуатации, 0 C от -40 до +50. | Ярпожинвест | ОП-5(з) | 1 | шт | 1100 | 1100
2 | Аптечка | Аптечка Фэст, Предприятие ФЭСТ, для оказания первой помощи работникам. Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам». Назначение для предприятий | ФЭСТ | Фэст Предприятие | 1 | шт | 1100 | 1100
4. Инфраструктура рабочего места главного эксперта ДЭ
№ | Фактическое наименование | Фактические характеристики | Марка (производитель) | Модель | Ко-во для главного эксперта | Единица измерения | Цена за единицу товара | Общая стоимость
Оборудование
1 | Ноутбук | Ноутбук Гравитон Н15-К2; Процессор IntelCore I5 2300 МГц, DDR4 -8Гб, SSD - 256ГБ, Windows 10Pro, Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, 7-Zip, КриптоПРО 5 | Гравитон | Гравитон Н15И-К2 | 1 | шт | 90000 | 90000
2 | МФУ | МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF443dw, ч/б, A4, (A4, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, сетевой). Интерфейсы AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB | Canon | Canon i-Sensys MF443dw | 1 | шт | 70000 | 70000
3 | Стол-парта | Стол-парта ученический 2-местный нерегулируемый, 1200х500х760 мм, рост 6, цвет бук, ПШ2/13А бук В. Удобный, эргономичный стол-парта предназначен для использования в старших классах школ и высших учебных заведениях. Столешница - из ламинированной ДСП толщиной 16 мм. Каркас из прямоугольных труб 25х25 и 40х25 мм толщиной стенки 1,5 мм. Тип мебели: стол-парта. Количество мест: 2. Материал каркаса: металл. Цвет каркаса: черный. Материал столешницы: ЛДСП. Покрытие столешницы: ламинат. Цвет столешницы: бук. Толщина столешницы: 16 мм. Комплектация: инструкция по сборке, крючки для портфелей, фурнитура. Ширина: 1200 мм. Глубина: 500 мм. Высота максимальная: 760 мм. Высота минимальная: 760 мм. Поставляется в разобранном виде: да. Ростовая группа: 6. Соответствует требованиям госта: ГОСТ 16371-2014 Бренд - дебют. Производитель - Россия. Артикул - ПШ2/13А бук. Штрихкод - 4606224046945 | Дебют | ПШ2/13А | 1 | шт | 7900 | 7900
4 | Стул ученический | Стул ученический нерегулируемый (ш380*г480*в800мм), 6гр, серый каркас, Ш-509 | Надежда | Ш-509 | 1 | шт | 3800 | 3800
Расходные материалы
1 | Ручка шариковая | Ручка для письма STAFF. Стержень шариковой ручки с чернилами синего цвета. Материал корпуса - пластик, корпус прозрачный. Шариковая ручка в прозрачном корпусе с рифлением в области захвата для удобства при письме. Одним из преимуществ данной модели является наличие сменного стержня, что делает её экономически привлекательной. Длина стержня составляет 142 мм. Диаметр пишущего узла 0,7 мм создает тонкую линию письма 0,35 мм. Прозрачный корпус соответствует офисному стилю. | staff | STAFF | 2 | шт | 35 | 70
5. Инфраструктура рабочего места членов экспертной группы
№ | Фактическое наименование | Фактические характеристики | Марка (производитель) | Модель | Кол-во для всех рабочих мест/экспертов | Единица измерения | Цена за единицу товара | Общая стоимость
Оборудование
1 | Стол-парта | Стол-парта ученический 2-местный нерегулируемый, 1200х500х760 мм, рост 6, цвет бук, ПШ2/13А бук В. Удобный, эргономичный стол-парта предназначен для использования в старших классах школ и высших учебных заведениях. Столешница - из ламинированной ДСП толщиной 16 мм. Каркас из прямоугольных труб 25х25 и 40х25 мм толщиной стенки 1,5 мм. Тип мебели: стол-парта. Количество мест: 2. Материал каркаса: металл. Цвет каркаса: черный. Материал столешницы: ЛДСП. Покрытие столешницы: ламинат. Цвет столешницы: бук. Толщина столешницы: 16 мм. Комплектация: инструкция по сборке, крючки для портфелей, фурнитура. Ширина: 1200 мм. Глубина: 500 мм. Высота максимальная: 760 мм. Высота минимальная: 760 мм. Поставляется в разобранном виде: да. Ростовая группа: 6. Соответствует требованиям госта: ГОСТ 16371-2014 Бренд - дебют. Производитель - Россия. Артикул - ПШ2/13А бук. Штрихкод - 4606224046945 | Дебют | ПШ2/13А | 3 | шт | 7900 | 23700
2 | Стул ученический | Стул ученический нерегулируемый (ш380*г480*в800мм), 6гр, серый каркас, Ш-509 | Надежда | Ш-509 | 3 | шт | 3800 | 11400
Расходные материалы
1 | Ручка шариковая | Ручка для письма STAFF. Стержень шариковой ручки с чернилами синего цвета. Материал корпуса - пластик, корпус прозрачный. Шариковая ручка в прозрачном корпусе с рифлением в области захвата для удобства при письме. Одним из преимуществ данной модели является наличие сменного стержня, что делает её экономически привлекательной. Длина стержня составляет 142 мм. Диаметр пишущего узла 0,7 мм создает тонкую линию письма 0,35 мм. Прозрачный корпус соответствует офисному стилю. | staff | STAFF | 3 | шт | 35 | 105
6. Дополнительные технические характеристики и описания площадки
Наименование: |  |  |  | Минимальные (рамочные) технические характеристики:
Электроснабжение: 1 х U=380/220В |  |  |  | с защитой от КЗ, перегрузки, утечки
Освещение |  |  |  | Г-1 400 лк
[6 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЦПДЭ |  | 953271
[6 empty] | Руководитель организации | Десяткова Светлана Викторовна
М.П.